|  |  |
| --- | --- |
| **Предписание** | **Отчет о выполнении мероприятий по устранению выявленных недостатков** |
| Филиал № 20 ОАО "МОЭК" "Магистральные тепловые сети"  Акт № 05 от 15.01.2013 г. | 1) Частичная замена насосов;  2) Замена запорной арматуры. |
| Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в Юго-Восточном Административном округе города Москвы  Предписание № 242 от 24.05.2012 г. | 1) Проведение ремонта жилых блоков, мест общего пользования;  2) Проводятся истребительные дезинсекционные и дератизационные мероприятия ;  3) Промаркирован уборочный инвентарь;  4) Ежедневно проводятся уборка и удаление мусора из мусорокамер. |
| Отдел надзорной деятельности Управления по ЮВАО Главного управления МЧС России по г. Москве  Предписание № 192/1/1 от 24.10.2014 г. | 1) Выброс продуктов горения, над покрытием здания организован на высоте более 2 м от кровли из горючих материалов;  2) Установлены пожарные шкафы, предназначенные для размещения пожарного оборудования, соответствующие требованиям НПБ 151;  3) Двери лестничной клетки строения № 7 оборудованы устройствами для самозакрывания. |

**Предписания органов, осуществляющих контроль**